# 在 Offision 各處查看 Logitech 感測器數據

同步過來的 Logitech 裝置讀數會出現的每一個地方——裝置、它的空間、歷史圖表、裝置監控、預約行事曆與數位看板——以及這個連接為什麼完全沒有裝置控制。

2026-09-14   ·   https://offision.com/help/zh-hant/integrations/see-logitech-sensor-data/

一台 Logitech 裝置同步之後，它的讀數就不再屬於那台裝置。讀數會落在它所在的空間上，往上
彙整到會議室與樓層，再從那裡浮現到各處——每個地方回答的是不同的問題。

Where in Offision: admin app → device/platform-integration (平台整合)

## 在裝置上——它現在健康嗎

裝置自己的頁面顯示即時狀況：上線狀態、序號、最後回報的時間，以及每一項讀數各一個
感測器數據圖磚。這是這顆感測器怪怪的時候要看的頁面；以下的每一段講的都是會議室。

只有 Spot 或 Rally Board 65 有這一頁。對 Rally Bar、Tap 或 Tap Scheduler 來說，
狀態項目會直接從側欄消失，因為那些產品沒有可顯示的讀數。

## 在空間上——會議室回報了什麼

在同一個對話框開啟 Space 並挑一個——同一批會議室在 房間控制 › Space 底下也有
自己的頁面。一個空間會顯示整間會議室的最新讀數、此空間的設備，以及決定下游一切的
那一列：它供應給哪一個可預約資源。

這也是那個永遠都有人數與狀態的頁面，即使會議室裡唯一的裝置是一顆空氣感測器。
因為數字來自 Logitech 的會議室，而不是來自任何一台裝置——要找人數請看這裡，不要看裝置頁。

沒有連結的資料哪裡都去不了:
顯示 未連結房間 的空間仍然會收集讀數，但下游沒有任何東西看得到它——行事曆、面板、
看板都看不到。如果某間會議室的資料像是一次全部消失了，請先檢查這一列。

## 回到過去——查看歷史

每一個感測器數據區塊都有 查看歷史，不論從哪裡開啟，出現的都是同一張圖表：挑一項讀數、
挑一段期間，就能看到它怎麼變化。下午的會議室很悶這件事，就是在這裡從一種感覺變成一條每天
同一時段都會攀到高點的 CO2 曲線。

## 綜觀全局——裝置監控

裝置 › 裝置監控 會把 Logitech 裝置和其他每一種裝置並列。這是早上巡一遍用的頁面
——有沒有哪裡的東西離線了——而不是用來看某一間會議室的來龍去脈。

Where in Offision: admin app → device/monitoring (設備監控)

## 在預約行事曆上——會議室被怎麼使用

把空間連結到可預約資源，為的就是這個。在預約行事曆上，一場結束的會議在彈出視窗裡會多出
使用摘要：相對於預約時段的實際使用、相對於會議室容納人數的尖峰人數，以及一條人數隨時間
變化的曲線——被預約的會議室和真的被使用的會議室之間的差距，用量測而不是用爭論說明。

Where in Offision: admin app → booking/calendar (管理日曆)

這份摘要是紀錄，不是自動化。會替會議簽到、或釋出空會議室的預約政策，讀的是綁定到該資源的
裝置，所以它只在 Spot 與 Rally Board 65 上有作用，其他一律沒有。會議室自己的
人數會進到摘要與報表，但永遠不會進到簽到。

## 在數位看板上

看板可以即時帶出這些讀數——資訊列的人數與空氣品質標籤，以及環境與佔用狀態小工具。看板讀的
是它的螢幕所綁定的樓層與會議室，所以一間已連結的 Logitech 會議室，它的數字會出現在立在那裡
的那面螢幕上。資訊列怎麼設定是數位看板的文章：
資訊列小工具。

空氣標籤需要會議室裡真的有空氣感測器。一間 Logitech 硬體只有 Rally Bar 的會議室，可以顯示
人數與佔用狀態，但永遠顯示不了溫度或 CO2——室內沒有任何東西在量它們。

## Offision 沒有的控制

Offision 其他的會議室硬體連接至少都提供重新啟動。Logitech Sync 一項都沒有，而這是
Logitech API 的性質，不是某處的設定：它是唯讀的，所以 Logitech 裝置沒有控制頁、沒有
重新同步，也沒有排定的夜間重新啟動。

任何會改變裝置的事——改名、重新啟動、更新——都在 Logitech Sync 裡做。裝置頁面上的
在 Logitech Sync 中開啟 是最短的路徑，而且會落在同一台裝置上。

在 Logitech 改名會改變 Offision 的顯示:
因為產品系列是從裝置名稱讀出來的，在 Logitech Sync 改名可能會在下一次同步時讓空氣圖磚
多出來或消失。請在名稱中保留產品名——請見
Logitech Sync 帶進 Offision 的內容。